Телефон: (8452) 68-03-17

Адрес: 410035 г.Саратов, ул.Мысникова., д.3, оф.142                         +7(937) 818-03-17

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГАЗА

Заказчик (плательщик):________________

Юр./почтовый адрес: __________________________

ИНН/КПП: ____________________

Объект установки Оборудования, адрес _________________

| Способ отгрузки | автоперевозчик |  | до терминала в г. ________________________ |  | самовывоз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До адреса ____________________ |  |

| Измеряемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-14 | Плотность ______________ | СО2% ____________ | N2% __________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Попутный нефтяной газ1* предоставление паспорта газа. ОБЯЗАТЕЛЬНО |  |
|  | другое | ___________________________________ |  |
| Диапазон избыточного давления измеряемой среды | P | мин. 0,0 | макс. 0,0 | МПа |
| Диапазон температуры измеряемой среды | T | мин. -23,0 | макс. 40,0 | оС |
| Диапазон расхода изм. среды | при P мин. | мин.0 макс. 0 | м3/ч прив. к 2* стан. усл. |
|  | при P макс. | мин. 0 макс. 0 | м3/ч прив. к 2* стан. усл. |
| Диаметр условного прохода | Ду 50-G25 |  | Ду 50 - 100 |  | Ду 50 - 270 |  |
|  | Ду 80 |  | Ду 100 |  | Ду 150 |  | Ду 200 |  |
|  | Ду 300 |  | Ду 400 |  | Реверсивный |  |  |  |
| Питание | Внешнее 220В |  | Внешнее 24В |  | Автономное |  |
| Группа точности | Группа обычной точности |  | Группа повышенной точности |  |
| Расходомер поставить в составе ПУГ 4* |  |

1* -  при заказе расходомера на попутный нефтяной газ, предоставляется паспорта газа. ОБЯЗАТЕЛЬНО.

2* - объёмный расход  газа приведённый к стандартным условиям (при  20оС  и абсолютном давлении 0,101325 МПа)

3* - при комплектации прямолинейным участком спец. исполнения, к опросному листу прикладывается чертёж, схема.

4* - в случае поставки расходомера в составе ПУГ прикладывается опросный лист на ПУГ.

Дополнительные требования и пожелания к комплектации комплекса

| Согласовано: Компания: ООО «Промгазволга» Ген.директор ______________ / Бекетова Д.Х./ должность подпись ФИО | Согласовано: Компания: ___________ _______________ /____________/ должность подпись ФИО |
| --- | --- |