|  | Общество с ограниченной ответственностью «ПромГазВолга» (ООО «Промгазволга») Россия, 410052, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Лунная, д.46 А, помещение 1 ИНН 6453163692/645301001 e-mail: pgvolga@mail.ru promgazvolga.sar@yandex.ru сайт: www.promgasvolga.ru телефоны: +7 (937) 637-98-74 8-800-350-23-02 8(8452) 68-37-04 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Дата: _____________

Наименование и контактные данные:

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| «Заказчик» (наименование организации): |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактный телефон |  |
| «Поставщик» (наименование организации): | ООО «Промгазволга» |
| Адрес | 410052 г. Саратов, ул. Лунная, д.46 А, помещение 1 |
| Контактное лицо | Бекетова Дина Халиолловна, генеральный директор |
| Контактный телефон | 8-937-637-98-74 |

Основные технические требования:

| Установленная тепловая мощность: | МВт ( Гкал/ч) |
| --- | --- |
| В том числе на отопление: | МВт ( Гкал/ч) |
| В том числе на вентиляцию: | МВт ( Гкал/ч) |
| В том числе на горячее водоснабжение: | МВт ( Гкал/ч) |
| Схема теплоснабжения: |  одноконтурная (без теплообменников)  двухконтурная (с теплообменниками)  через гидравлический разделитель  другое |
| Количество теплообменников на отопление: |  |
| Мощность теплообменников на отопление: |  |
| Отапливаемый объем зданий: | , м3 |
| Характеристика объекта: |  административный  производственный  больница  школа  другое |
| Максимальная высота зданий на объекте: | , м |
| Протяженность теплотрассы: | , м |
| Температура воды на отопление: |  70-95°С  70-115°С примечание _________________________________________ |
| Расход воды на ГВС (40-55°С): | , м3/ч |
| Давление подпитывающей (водопроводной) воды: | , кПа ( , кг/см2) |
| Вид топлива: |  природный газ (указать исходное давление в сети: ___________________________________________________)  дизельное топливо  комбинированное (природный газ/дизель)  другое ___________________________________________ |
| Необходимость установки узла коммерческого учета расхода газа: |  необходимо  нет необходимости |
| Тип газового счетчика для подбора узла коммерческого учета расхода газа: |  мембранный (с дополнительным газовым фильтром)  ротационный  турбинный  ультразвуковой указать марку: ______________________________________ |
| Необходимость установки корректора расхода газа: |  необходимо:  коррекция по температуре  коррекция по температуре и давлению указать марку: ______________________________________  нет необходимости |
| Регулирование по температурному графику: |  автоматическое  полуавтоматическое примечание: |
| Необходимость поставки пункта редуцирования газа: |  необходимо  шкафного типа (ГРПШ)  установка внутри котельной (ГРУ)  нет необходимости, пункт уже предусмотрен на объекте указать марку: ______________________________________ |
| Режим работы: |  постоянное присутствие персонала (необходимо ли оперативное помещение внутри котельной):  необходимо  нет необходимости  автономный режим (указать длину кабеля связи с диспетчерским пультом: _______ м) примечание: ________________________________________ |
| Необходимость установки пожарно-охранной сигнализации: |  необходимо  нет необходимости примечание: ________________________________________ |
| Необходимость поставки дымовой трубы: |  необходимо (диаметр: ________, высота: ________)  нет необходимости примечание: ________________________________________ |
| Необходимость дополнительного вспомогательного помещения для обслуживающего персонала: |  слесарно-ремонтный отсек  душевая  санитарный узел примечание: ________________________________________ |

Основная комплектация

| Тип, марка котлов: |  |
| --- | --- |
| Количество котлов: |  |
| Необходимость поагрегатного учета расхода газа (кроме котельных на базе котлов с расходом газа не менее м3/ч (в противном случае поагрегатный узел учета расхода газа устанавливается по умолчанию): |  необходимо  нет необходимости примечание: ________________________________________ ___________________________________________________ |
| Необходимость узла учета расхода горячей воды: |  необходимо  нет необходимости примечание: ________________________________________ |
| Необходимость узла учета расхода холодной воды: |  необходимо  нет необходимости примечание: ________________________________________ |
| Необходимость узла учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз: |  необходимо  нет необходимости примечание: ________________________________________ |
| Необходимость устройства автоматического включения резервного насоса: |  необходимо  нет необходимости примечание: ________________________________________ |
| Необходимость узла защиты электроцепей от попадания молнии – разрядний грозовой: |  необходимо  нет необходимости примечание: ________________________________________ |
| Необходимость узла защитного отключения трехфазового электродвигателя: |  необходимо  нет необходимости примечание: ________________________________________ |
| Тип водоподготовки: |  автоматическая  в ручном режиме  комплексонатная водоподготовка  натрий-катионитовая водоподготовка  магнитная водоподготовка  антинакипная водоподготовка примечание: ________________________________________ |
| Необходимость установки резервного источника питания: |  газовый  бензиновый  дизельный  нет необходимости примечание: ________________________________________ |
| Необходимость установки расходной емкости под жидкое топливо с обогревом (только для котельных на жидком топливе): |  необходимо  нет необходимости примечание: ________________________________________ |

Архитектурно-строительные решения

| Климатическое исполнение для населенного пункта (по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») |  |
| --- | --- |
| Сейсмичность района строительства котельной | , баллов |
| Конструкция здания котельной | Блочно-модульное здание каркасного типа с ограждающими конструкциями типа «сэндвич» |
| Характеристика помещения |  |
| Категория взрывопожарной и пожарной опасности | Г |
| Степень огнестойкости |  |
| Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| Цвета окраски здания котельной (по каталогу цветов RAL) |  |
| Фасады | RAL 1014,1018,3005,5002,5005,6005,7004,7047,8017,9003 |
| Крыша | RAL 1014,1018,3005,5002,5005,6005,7004,7047,8017,9003 |
| Нащельники | RAL 1014,1018,3005,5002,5005,6005,7004,7047,8017,9003 |
| ПВХ профиль окон, жалюзийные решетки | Белый RAL 9003 |
| Двери | RAL 1014,1018,3005,5002,5005,6005,7004,7047,8017,9003 |
| Стены внутри | RAL 1014,1018,3005,5002,5005,6005,7004,7047,8017,9003 |

Дополнительно

| Необходимость разработки проектной документации: |  необходимо  нет необходимости примечание: ________________________________________ |
| --- | --- |
| Необходимость включения доставки: |  необходимо (указать адрес: _________________________ ___________________________________________________  нет необходимости примечание: ________________________________________ |
| Необходимость включения монтажных работ: |  необходимо  нет необходимости |
| Дополнительные требования к монтажу: |  |
| Необходимость включения пуско-наладочных работ: |  необходимо  нет необходимости |
| Примечание: |  |
| Согласовано: Компания: ООО «Промгазволга» Ген.директор ______________ / Бекетова Д.Х./ должность подпись ФИО | Согласовано: Компания: ___________ _______________ /____________/ должность подпись ФИО |