|  | Общество с ограниченной ответственностью «ПромГазВолга» (ООО «ПромГазВолга») Россия, 410052, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Лунная, д.46 А, помещение 1 ИНН 6453163692/645301001 e-mail: pgvolga@mail.ru promgazvolga.sar@yandex.ru сайт: www.promgasvolga.ru телефоны: +7 (937) 637-98-74 8-800-350-23-02 8(8452) 68-37-04 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Дата: _____________

Наименование и контактные данные:

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| «Заказчик» (наименование организации): |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактный телефон |  |
| Направление деятельности предприятия |  |
| Место нахождения объекта (адрес) |  |
| Краткое описание объекта |  новое строительство  реконструкция  техническое перевооружение |
| Состав существующего оборудования |  |
| Вид запроса |  БМК с паспортом  Строительство по готовому проекту  Проектирование + строительство  Проект «посадки» котельной и привязки к инженерным сетям и коммуникациям |
| Ожидаемые сроки реализации |  |
| Конструктивное исполнение | ☐ блочно-модульная (БМК) ☐ рамная ☐ стационарная |
| «Поставщик» (наименование организации): | ООО «Промгазволга» |
| Адрес | 410052 г. Саратов, ул. Лунная, д.46 А, помещение 1 |
| Контактное лицо | Бекетова Дина Халиолловна, генеральный директор |
| Контактный телефон | 8-937-637-98-74 |

| Наименование | Ед. изм. | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
| Паропроизводительность котельной (общая) | тонн/час |  |
| ПАРАМЕТРЫ КОТЛОВ |
| Количество котлов в котельной | шт |  |
| Производительность каждого котла | кг/час |  |
| Суммарная потребность в паре: max - min | кг/час |  |
| Давление пара (max у главного парового вентиля) Рабочее Избыточное (давление полного открытия клапанов безопасности) | бар (атм., кгс/см2) | min = max = |
| Температура пара (на выходе из котельной) | ºС |  |
| Диапазон регулирования (производительности котла) | % | min = max = |
| Режим и периодичность работы котельной (котла/котлов) ☐ круглосуточно; ☐ посменно по часов; рабочих дней: в неделю дней; в месяц дней | график |  |
| ТРЕБОВАНИЯ К ГОРЕЛОЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ |
| Горелка ☐ однотопливная ☐ двухтопливная (комбинированная) | топливо |  |
| Необходимость модулирования горелки (PID-регулятор) | да/нет |  |
| Пожелания к производителю горелочного устройства: ☐ F.B.R. ☐ CIB Unigas ☐ Baltur ☐ Ecoflam или иной: | на выбор |  |
| ВИДЫ ТОПЛИВА |
| Газ: ☐ природный газ ☐ сжиженный газ ☐ другой газ (приложить анализ) | да/нет |  |
| Теплотворная способность газа | кВт ч/м³ |  |
| Давление газа на входе в котельную, согласно ТУ | Рвх, мбар | min = max = |
| Необходимость установки ГРУ в котельной | да/нет |  |
| Жидкое топливо: ☐ дизельное топливо; ☐ мазут (марка мазута) другое жидкое топливо (приложить паспорт топлива) | да/нет |  |
| Необходимость в топливохранилище ☐ через противопожарную перегородку; ☐ отдельный модуль Общий объём запаса топлива м3 Кол-во ёмкостей шт ☐ одностенные ☐ двухстенные | да/нет |  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Теплообменник уходящих газов (экономайзер парового котла) ☐ встроенный ☐ отдельно стоящий | да/нет |  |
| Система постоянной продувки (по солесодержанию) верхняя ☐ ручная ☐ автоматическая (пневмопривод) ☐ включить в комплектацию компрессор | да/нет |  |
| Система периодической продувки (шламоудаление) нижняя ☐ ручная ☐ автоматическая (привод: ☐ пневмо; ☐ электро) | да/нет |  |
| Деаэрация питательной воды: ☐ атмосферный деаэратор; ☐ бак запаса воды с подогревом (возможно для котлов до 1,5 т/ч) | да/нет |  |
| Модуль водоподготовки (необходимо приложить хим.анализ воды) ☐ Na-катионит ☐ обезжелезивание ☐ обратный осмос | да/нет |  |
| Бак сбора конденсата | да/нет |  |
| Количество конденсата | % / л/час |  |
| Температура возвращаемого конденсата | ºС |  |
| Необходимость установки в котельной теплообменного оборудования для приготовления горячей воды (отдельный контур ГВС) | да/нет |  |
| Высота дымовой трубы (предварительно) | м |  |
| Вода для котельной: давление исходной воды бар (кгс/см2) (желательно 3,5-5 кг/см2) Есть ли хим. анализ исходной воды? ☐ да (приложить имеющийся); ☐ нет, предоставим позже Установлено ли оборудование ХВО или требуется установить в котельной Источник воды: ☐ городской водопровод ☐ скважина ☐ речка ☐ озеро иное: |  |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ |
| Диспетчеризация Канал связи: ☐ GSM, GPRS ☐ Ethernet ☐ Modbus | да/нет |  |
| Если диспетчерский пульт с кабелем связи (проводная), указать расстояние до диспетчерской (длина кабеля в м) | м |  |
| ТРЕБОВАНИЯ К УЗЛАМ УЧЕТА |
| Природный газ ☐ коммерческий 󠄀 ☐ технический | да/нет |  |
| Исходная вода ☐ коммерческий 󠄀 ☐ технический | да/нет |  |
| Тепловая энергия (пар) ☐ коммерческий 󠄀 ☐ технический | да/нет |  |
| Электроэнергия ☐ коммерческий 󠄀 ☐ технический | да/нет |  |
| ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| Предпочтения к цветовым решениям котельной (стандартно: наружные стены синий / белый RAL, кровля, внутр. цвета – белый RAL) | свой, RAL |  |
| Наличие дополнительных помещений (секций) ☐ для инженерного персонала; ☐ склад; ☐ сан.узел | да/нет |  |
| Желаемая толщина стеновых сэндвич-панелей | мм |  |
| Утепленная крыша | да/нет |  |
| Утепленный пол | да/нет |  |
| Дополнительные требования: |  |

|  | Согласовано: Компания: ООО «Промгазволга» Ген.директор ______________ / Бекетова Д.Х./ должность подпись ФИО | Согласовано: Компания: ___________ _______________ /____________/ должность подпись ФИО |  |
| --- | --- | --- | --- |