|  | Общество с ограниченной ответственностью «ПромГазВолга» (ООО «Промгазволга») Россия, 410052, Саратовская обл, г. Саратов, ул. Лунная, д.46 А, помещение 1 ИНН 6453163692/645301001 e-mail: pgvolga@mail.ru promgazvolga.sar@yandex.ru сайт: www.promgasvolga.ru телефоны: +7 (937) 637-98-74 8-800-350-23-02 8(8452) 68-37-04 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТВЕРДОТОПЛИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Дата: _____________

Наименование и контактные данные:

| Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| «Заказчик» (наименование организации): |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактный телефон |  |
| Наименование отпаливаемого объекта |  |
| «Поставщик» (наименование организации): | ООО «Промгазволга» |
| Адрес | 410052 г. Саратов, ул. Лунная, д.46 А, помещение 1 |
| Контактное лицо | Бекетова Дина Халиолловна, генеральный директор |
| Контактный телефон | 8-937-637-98-74 |

Технические характеристики:

| Тип исполнения котельной: | ☐ Крышная; ☐ Встроенная; ☐ Пристроенная; ☐ Отдельно стоящая; ☐ Встроенная (на раме). |
| --- | --- |
| Общая тепловая нагрузка, МВт (Гкал/час): |  |
| В том числе по контурам: |
| Отопление |  |
| Вентиляция |  |
| Другое |  |
| Тепловая мощность |  |
| Температура | Т1= ________________°С; Т2= _____________________°С |
| Давление в трубопроводе | Pпод. =______________ МПа; Pобр.= ______________ МПа |
| Сопротивление контура: | Н = __________________________ м.в.ст. |
| Тип системы: | ☐ Зависимая; ☐ Независимая; ☐ Независимая с теплообменниками в ИТП. |
| Вид теплоносителя: | ☐ Вода; ☐ Смесь вода-этиленгликоль; |
| Параметры теплоносителя: | ☐ Постоянный; ☐ Погодозависимый. |
| Система горячего водоснабжения: - мощность, МВт: - способ приготовления ГВС: - давление в трубопроводе, МПа: -потребление ГВС, м3/ч: | ☐ В котельной; ☐ В ИТП; ___________________________ ☐ В теплообменнике (☐-1 шт; ☐-2 шт;) ☐ В бойлере косвенного нагрева; Pпод.= _________________; Pобр.= _________________; G= _________________.; |
| Система электроснабжения: - категория I: - категория II: | ☐ Один ввод подключения котельной после АВР ☐ Два ввода плюс АВР в котельной ☐ Два ввода плюс АВР в котельной ☐ Два ввода плюс переключатель в котельной _________________МПа, (м) При наличии приложить хим. анализ воды |
| Система водоснабжения: - источник водоснабжения: - давление на вводе в котельную: - водоподготовка: |  |
| Система дымоудаления: - высота, м: - количество дымовых труб, шт: | ☐ H= _________________. м.; ☒ по расчёту; ☐ по агрегатная; ☐ общая; |
| Система топливоснабжения: - основной вид топлива: - резервное топливо: | ☐ каменный, бурый уголь; ☐ древесное топливо;☐ уголь/ резервное дрова. |
| Характеристики топлива: | ☐ марка, _________________. ☐ калорийность, ккал/кг _________________. ☐ размер кусков, мм _________________ |
| Вид топочного устройства котла: | ☐ ручная топка; ☐ механическая топка; |
| Комплектация автоматики: | ☐ только ручное управление; ☐ автоматическое наполнение бака аккумулятора; ☐ автоматическая подпитка; ☐ блокировка оборуд. в критических ситуациях; ☐ иное (указать) _________________ |
| Система топливоподачи: | ☐ скребковый транспортёр; ☐ СКИПовый подъёмник; ☐ с дробилкой угля; ☐ без дробилки. |
| Система шлакозолоудаления: | ☐ транспортёр в отвалом; ☐ транспортёр с бункером шлакосборником; ☐ золоуловители. |
| Наличие вспомогательных помещений: | ☐ сантехнический узел; ☐ душевая; ☐ комната оператора; ☐ комната приема пищи. |
| Диспетчеризация: | ☐ Сигнал GSM; ☐ На пульт охраны. |
| Способ доставки | ☐ Доставка завода; ☐ Самовывоз |
| Проектирование | ☐ Нужен только паспорт; ☐ Проект |
| Монтаж. Пуско-наладка. | ☐ Шеф-монтаж; ☐ Монтаж и пуск «под ключ» |
| Особые и дополнительные условия (требования к производителям комплектующего оборудования и др.): |  |

|  | Согласовано: Компания: ООО «Промгазволга» Ген.директор ______________ / Бекетова Д.Х./ должность подпись ФИО | Согласовано: Компания: ___________ _______________ /____________/ должность подпись ФИО |  |
| --- | --- | --- | --- |